令和　　年　　月　　日

香美市水道事業者　　様

申 請 者

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　㊞

直結増圧式給水装置の使用申請

水 栓 番 号 　　　　　　　　　－　　　　　　　－

給水管所在地

使用する装置（名称・型番）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　仕様書を添付すること

　上記の給水管について、直結増圧式給水をしたいので申請します。

　なお、直結増圧式給水を実施するにあたり、下記の事項を遵守します。

1. 装置の機能を適正に保つため、保守管理及び必要な修理を実施します。
2. 増圧装置に起因する問題が発生した場合は、責任をもって問題を解決します。
3. 出水量及び水圧に影響することがあっても異議はありません。
4. 所有者及び設備管理者等に変更が生じたときは、変更後の所有者及び設備管理者等に対し、うえの１～３の事項について遵守するよう引継ぎします。

直結増圧式給水の適用条件　　　※　記入不要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被分岐管の口径 | ｍｍ | ７５ｍｍ以上 |
| 給水管の口径 | ｍｍ | 被分岐管の口径より小さいもの |
| 計画最小動水圧 | Ｍpa | ０．２ Ｍpa以上 |